FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-23-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | C8 | C9 | Wobbe | CHDP | Gas Day
8029 | STANTON A - ONLINE | 1019.0530 | 1.0860 | 0.6141 | 0.5820 | 95.6958 | 2.4001 | 0.1394 | 0.0309 | 0.0163 | 0.0062 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.1848 | -39.4664 | 09/22/2026
8030 | PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM | 1019.6877 | 1.0676 | 0.5775 | 0.5815 | 95.7552 | 2.4078 | 0.1369 | 0.0218 | 0.0168 | 0.0055 | 0.0029 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.1786 | -40.1022 | 09/22/2026
8031 | PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM | 1020.4974 | 1.0255 | 0.5813 | 0.5814 | 95.7354 | 2.4654 | 0.1392 | 0.0208 | 0.0167 | 0.0052 | 0.0029 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1338.3824 | -41.3630 | 09/22/2026
8032 | WEST PALM - SYSTEM | 1019.3452 | 1.0254 | 0.6173 | 0.5811 | 95.8171 | 2.3462 | 0.1362 | 0.0218 | 0.0166 | 0.0061 | 0.0027 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1337.2385 | -34.3116 | 09/22/2026
8033 | GAINESVILLE LAB - SYSTEM | 1018.4146 | 1.0629 | 0.6312 | 0.5815 | 95.7908 | 2.3179 | 0.1348 | 0.0228 | 0.0171 | 0.0066 | 0.0036 | 0.0123 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0075 | 1336.1302 | 18.9170 | 09/22/2026
8038 | STATION 12 - MUNSON 30" | 1019.5447 | 1.0231 | 0.5885 | 0.5808 | 95.8576 | 2.3356 | 0.1397 | 0.0219 | 0.0161 | 0.0058 | 0.0030 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.7855 | -38.3020 | 09/22/2026
8040 | GULFSTREAM HARDEE - ONLINE | 1015.3271 | 1.0283 | 0.5110 | 0.5772 | 96.5937 | 1.6786 | 0.1311 | 0.0275 | 0.0187 | 0.0076 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1335.9909 | -103.0340 | 09/22/2026
8043 | FT. MYERS - ONLINE | 1019.2560 | 1.0506 | 0.6003 | 0.5812 | 95.7999 | 2.3567 | 0.1367 | 0.0220 | 0.0164 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.9635 | -40.1468 | 09/22/2026
8037 | STATION 12 -  MUNSON  36" | 1019.1455 | 1.0537 | 0.5952 | 0.5811 | 95.8249 | 2.3321 | 0.1373 | 0.0223 | 0.0162 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.9046 | -37.2294 | 09/22/2026
8097 | TRANSCO VINTON - ONLINE | 1145.5897 | 1.2911 | 0.2526 | 0.6624 | 87.7011 | 5.8630 | 2.6003 | 0.8636 | 0.6624 | 0.2558 | 0.1659 | 0.3442 | 0.1216 | 0.0592 | 0.0000 | 1407.5281 | 0.0000 | 09/22/2026
8099 | ZACHARY - STATION 8 | 1020.4272 | 1.1070 | 0.4300 | 0.5811 | 95.9104 | 2.3625 | 0.1335 | 0.0231 | 0.0167 | 0.0060 | 0.0029 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1338.6728 | -40.0581 | 09/22/2026
8111 | CITRONELLE  (23854) -  ONLINE | 1019.6888 | 1.5152 | 0.0692 | 0.5834 | 96.0152 | 2.1393 | 0.1716 | 0.0400 | 0.0239 | 0.0101 | 0.0041 | 0.0114 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0000 | 1335.0643 | -31.8326 | 09/22/2026
8118 | ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE | 1009.2060 | 1.1067 | 0.1767 | 0.5712 | 97.9447 | 0.6462 | 0.0600 | 0.0167 | 0.0153 | 0.0088 | 0.0052 | 0.0198 | 0.0070 | 0.0034 | 0.0000 | 1335.2816 | -20.4604 | 09/22/2026
8128 | BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE | 1016.6307 | 1.1579 | 0.7468 | 0.5828 | 95.5129 | 2.4117 | 0.1233 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0054 | 0.0024 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1331.6963 | -45.3889 | 09/22/2026
8129 | GOLDEN TRIANGLE STORAGE | 1015.0623 | 1.3786 | 0.2377 | 0.5800 | 96.5523 | 1.5782 | 0.1576 | 0.0394 | 0.0253 | 0.0115 | 0.0047 | 0.0148 | 0.0052 | 0.0026 | 0.0000 | 1332.8459 | -26.2566 | 09/22/2026
8131 | GOLDEN PASS | 1010.6577 | 1.5594 | 0.2499 | 0.5802 | 96.6496 | 1.3043 | 0.1465 | 0.0396 | 0.0237 | 0.0102 | 0.0041 | 0.0127 | 0.0045 | 0.0022 | 0.0000 | 1326.7823 | -30.0513 | 09/22/2026
8138 | FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE | 1002.7910 | 1.4277 | 0.0396 | 0.5709 | 98.1515 | 0.3437 | 0.0251 | 0.0058 | 0.0037 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0000 | 1327.2459 | -71.9095 | 09/22/2026
8142 | TAMPA WEST ONLINE | 1018.2429 | 1.0832 | 0.5939 | 0.5810 | 95.8819 | 2.2475 | 0.1341 | 0.0226 | 0.0167 | 0.0064 | 0.0034 | 0.0102 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0000 | 1335.8477 | -34.9641 | 09/22/2026
8147 | PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE | 1020.9016 | 0.0644 | 0.9228 | 0.5698 | 96.9431 | 1.9948 | 0.0614 | 0.0040 | 0.0052 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 1352.5123 | -72.3475 | 09/22/2026
8148 | ANCLOTE ONLINE | 1018.1798 | 1.1104 | 0.6189 | 0.5817 | 95.7644 | 2.3157 | 0.1321 | 0.0230 | 0.0160 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0000 | 1335.0044 | -35.9100 | 09/22/2026
8141 | ST PETE EAST ONLINE | 1018.2554 | 1.0991 | 0.6393 | 0.5818 | 95.7338 | 2.3369 | 0.1321 | 0.0224 | 0.0177 | 0.0065 | 0.0033 | 0.0090 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0000 | 1335.0034 | -37.5190 | 09/22/2026
8153 | SUWANNEE - SNG ONLINE | 1019.4415 | 1.0854 | 0.6262 | 0.5822 | 95.6507 | 2.4302 | 0.1478 | 0.0240 | 0.0176 | 0.0067 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.1288 | -39.1322 | 09/22/2026
8155 | PORT EVERGLADES ONLINE | 1019.0748 | 1.0314 | 0.6297 | 0.5811 | 95.7860 | 2.3653 | 0.1372 | 0.0205 | 0.0151 | 0.0056 | 0.0000 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.8769 | -37.2503 | 09/22/2026
8162 | MOTIVA - ONLINE | 1017.7697 | 0.1426 | 1.5094 | 0.5752 | 95.8468 | 2.3810 | 0.1069 | 0.0048 | 0.0058 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1341.9202 | -86.5773 | 09/22/2026
8168 | CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM | 1018.4654 | 1.0708 | 0.5770 | 0.5808 | 95.8961 | 2.2706 | 0.1323 | 0.0222 | 0.0150 | 0.0056 | 0.0023 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.4335 | -39.8746 | 09/22/2026
8183 | OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE | 1019.1458 | 1.0384 | 0.6261 | 0.5812 | 95.7817 | 2.3610 | 0.1375 | 0.0217 | 0.0167 | 0.0055 | 0.0033 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0014 | 1336.8176 | -17.5031 | 09/22/2026
8184 | TRENTON RNG | 988.8475 | 1.1615 | 1.3528 | 0.5716 | 97.4851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1307.9174 | -89.5871 | 09/22/2026
8185 | OKEECHOBEE RNG | 992.6848 | 0.6850 | 1.3210 | 0.5668 | 97.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1320.2009 | -120.0918 | 09/22/2026
8186 | NEW RIVER RNG | 975.0248 | 0.6407 | 3.2811 | 0.5748 | 96.0626 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0000 | 1285.9941 | -36.7508 | 09/22/2026
8189 | LAKELAND McINTOSH - ONLINE | 1015.8385 | 1.0619 | 0.5661 | 0.5788 | 96.2930 | 1.8951 | 0.1253 | 0.0252 | 0.0163 | 0.0069 | 0.0033 | 0.0072 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0000 | 1335.1861 | -42.2003 | 09/22/2026
8191 | SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL | 1005.8084 | 0.1291 | 0.7099 | 0.5589 | 99.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1345.3386 | -123.7865 | 09/22/2026
8192 | LAKELAND BORDER - ONLINE | 1015.3122 | 1.0456 | 0.5277 | 0.5779 | 96.4968 | 1.7401 | 0.1277 | 0.0272 | 0.0177 | 0.0075 | 0.0031 | 0.0070 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0000 | 1335.6540 | -42.9720 | 09/22/2026
8193 | SHADY HILLS EAST ONLINE | 1018.4623 | 1.1245 | 0.5567 | 0.5814 | 95.8607 | 2.2539 | 0.1401 | 0.0242 | 0.0187 | 0.0073 | 0.0033 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1335.6611 | -34.2368 | 09/22/2026
8195 | WANETTA ONLINE | 1004.8987 | 1.2757 | 1.0184 | 0.5801 | 96.0832 | 1.4983 | 0.0877 | 0.0140 | 0.0111 | 0.0035 | 0.0019 | 0.0063 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0011 | 1319.3576 | -23.0445 | 09/22/2026
8200 | BALDWIN EXPRESS - ONLINE | 1019.6497 | 1.0204 | 0.6111 | 0.5811 | 95.7879 | 2.3907 | 0.1362 | 0.0204 | 0.0162 | 0.0061 | 0.0036 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.6232 | -41.7692 | 09/22/2026
8171 | GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE | 1019.0640 | 1.0536 | 0.6523 | 0.5817 | 95.6819 | 2.4288 | 0.1289 | 0.0224 | 0.0167 | 0.0062 | 0.0030 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1336.1648 | -45.1322 | 09/22/2026
8172 | CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM | 1018.4654 | 1.0708 | 0.5770 | 0.5808 | 95.8961 | 2.2706 | 0.1323 | 0.0222 | 0.0150 | 0.0056 | 0.0023 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.4335 | -39.8746 | 09/22/2026
8174 | CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE | 1020.3495 | 1.0690 | 0.5835 | 0.5820 | 95.6720 | 2.4730 | 0.1417 | 0.0243 | 0.0174 | 0.0068 | 0.0035 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.4611 | -37.8225 | 09/22/2026
8175 | PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE | 1019.0981 | 1.0293 | 0.6386 | 0.5812 | 95.7732 | 2.3717 | 0.1332 | 0.0213 | 0.0158 | 0.0059 | 0.0031 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0013 | 1336.8071 | -17.9029 | 09/22/2026
8177 | CRIST PLANT ONLINE | 1019.5618 | 1.0623 | 0.5843 | 0.5814 | 95.7746 | 2.3832 | 0.1388 | 0.0226 | 0.0165 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.1187 | -39.8170 | 09/22/2026
8178 | CALPINE ONLINE | 1018.3010 | 1.1440 | 0.3465 | 0.5794 | 96.2846 | 2.0442 | 0.1254 | 0.0224 | 0.0164 | 0.0061 | 0.0029 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.7732 | -41.2222 | 09/22/2026
8179 | SOUTHPORT ONLINE | 1019.7356 | 1.0548 | 0.5991 | 0.5816 | 95.7390 | 2.4099 | 0.1398 | 0.0231 | 0.0168 | 0.0056 | 0.0030 | 0.0090 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0015 | 1337.1859 | -15.0545 | 09/22/2026
8180 | TAMPA NORTH ONLINE | 1018.3843 | 1.0758 | 0.6123 | 0.5812 | 95.8293 | 2.2943 | 0.1304 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1335.8454 | -36.9409 | 09/22/2026
8181 | ATTWATER-TOPAZ ONLINE | 1021.5858 | 0.0646 | 1.7368 | 0.5788 | 95.0295 | 3.0256 | 0.1273 | 0.0053 | 0.0072 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 1342.7834 | -80.0738 | 09/22/2026
8182 | BIG BEND ONLINE | 1018.2472 | 1.1025 | 0.6036 | 0.5814 | 95.7985 | 2.3095 | 0.1291 | 0.0234 | 0.0155 | 0.0064 | 0.0033 | 0.0081 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.3767 | -39.8228 | 09/22/2026
8165 | GEORGIA PACIFIC - ONLINE | 1018.8153 | 1.0615 | 0.6061 | 0.5811 | 95.8164 | 2.3286 | 0.1316 | 0.0226 | 0.0157 | 0.0061 | 0.0032 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.4280 | -39.5479 | 09/22/2026
8166 | ESCAMBIA FPU ONLINE | 1019.4990 | 1.0568 | 0.5919 | 0.5814 | 95.7796 | 2.3757 | 0.1395 | 0.0225 | 0.0160 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.0921 | -38.4397 | 09/22/2026
8158 | CITY OF BREWTON ONLINE | 1018.7142 | 1.0464 | 0.6763 | 0.5816 | 95.7224 | 2.3571 | 0.1361 | 0.0220 | 0.0165 | 0.0073 | 0.0044 | 0.0116 | 0.0041 | 0.0020 | 0.0000 | 1335.8167 | -32.2343 | 09/22/2026
8159 | SUWANNEE ONLINE | 1023.0511 | 0.9200 | 0.6191 | 0.5817 | 95.5858 | 2.6627 | 0.1531 | 0.0232 | 0.0182 | 0.0063 | 0.0029 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1341.3742 | -38.1298 | 09/22/2026
8161 | WILSON - COASTAL BEND | 1032.7914 | 0.0232 | 0.7506 | 0.5748 | 95.9158 | 3.1954 | 0.1081 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1362.2187 | -102.0672 | 09/22/2026
8149 | RIVIERA WEST ONLINE | 1018.6895 | 1.0557 | 0.6413 | 0.5814 | 95.7569 | 2.3571 | 0.1348 | 0.0220 | 0.0155 | 0.0059 | 0.0029 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.0605 | -40.6043 | 09/22/2026
8151 | BEAUMONT METHANOL - ONLINE | 1021.2103 | 0.1520 | 1.3058 | 0.5754 | 95.8424 | 2.5810 | 0.1068 | 0.0042 | 0.0064 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1346.2625 | -87.7243 | 09/22/2026
8144 | OLEANDER B ONLINE | 1018.9329 | 1.0590 | 0.5984 | 0.5811 | 95.8088 | 2.3489 | 0.1325 | 0.0214 | 0.0151 | 0.0060 | 0.0026 | 0.0072 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0000 | 1336.6676 | -42.1494 | 09/22/2026
8145 | CONSTELLATION OLEANDER ONLINE | 1018.9342 | 1.0596 | 0.5971 | 0.5811 | 95.8104 | 2.3484 | 0.1324 | 0.0214 | 0.0151 | 0.0060 | 0.0025 | 0.0071 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0000 | 1336.6698 | -42.4727 | 09/22/2026
8146 | CAPE CANAVERAL | 1019.5812 | 1.0493 | 0.6243 | 0.5817 | 95.6977 | 2.4378 | 0.1374 | 0.0211 | 0.0155 | 0.0057 | 0.0025 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.9016 | -38.7362 | 09/22/2026
8139 | WEEDON ISLAND ONLINE | 1023.5389 | 1.1449 | 0.4549 | 0.5839 | 95.6568 | 2.3519 | 0.2573 | 0.0558 | 0.0440 | 0.0149 | 0.0075 | 0.0121 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0000 | 1339.4396 | -29.6087 | 09/22/2026
8140 | CLEARWATER EAST ONLINE | 1018.2446 | 1.0756 | 0.6315 | 0.5813 | 95.8039 | 2.2997 | 0.1316 | 0.0224 | 0.0166 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1335.5325 | -37.2030 | 09/22/2026
8133 | SUWANNEE ONLINE | 1019.1472 | 1.0339 | 0.6073 | 0.5810 | 95.8253 | 2.3430 | 0.1336 | 0.0268 | 0.0213 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.1439 | -38.3946 | 09/22/2026
8136 | EC LINE @ MT VERNON | 1018.8990 | 1.0468 | 0.5794 | 0.5807 | 95.8822 | 2.3056 | 0.1338 | 0.0228 | 0.0163 | 0.0064 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0000 | 1337.0839 | -57.1510 | 09/22/2026
8130 | MARTIN - ONLINE | 1019.8349 | 1.0337 | 0.5977 | 0.5813 | 95.7971 | 2.3640 | 0.1466 | 0.0227 | 0.0178 | 0.0066 | 0.0029 | 0.0108 | 0.0038 | 0.0019 | 0.0000 | 1337.6423 | -33.6419 | 09/22/2026
8120 | DESTIN ONLINE | 1017.9221 | 0.7661 | 0.8427 | 0.5783 | 95.9707 | 2.2662 | 0.1291 | 0.0119 | 0.0106 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1338.5507 | -102.7922 | 09/22/2026
8124 | STANTON B ONLINE | 1019.0512 | 1.0853 | 0.6157 | 0.5820 | 95.6952 | 2.3998 | 0.1395 | 0.0309 | 0.0162 | 0.0062 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.1693 | -39.5168 | 09/22/2026
8125 | IGNITOR FUEL - ONLINE | 1019.0339 | 1.0851 | 0.6159 | 0.5820 | 95.6960 | 2.3992 | 0.1393 | 0.0310 | 0.0162 | 0.0062 | 0.0029 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.1662 | -39.5307 | 09/22/2026
8126 | FRANKLINTON - ONLINE | 1025.3553 | 1.0465 | 0.2974 | 0.5818 | 95.7555 | 2.6786 | 0.1575 | 0.0276 | 0.0197 | 0.0068 | 0.0032 | 0.0071 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0000 | 1344.2653 | -41.8265 | 09/22/2026
8127 | MANATEE - ONLINE | 1020.9354 | 1.1174 | 0.2889 | 0.5800 | 96.1499 | 2.2525 | 0.1351 | 0.0222 | 0.0163 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1340.4982 | -39.7504 | 09/22/2026
8112 | OCALA SYSTEM | 1019.1033 | 1.0491 | 0.6291 | 0.5814 | 95.7521 | 2.3789 | 0.1361 | 0.0213 | 0.0161 | 0.0061 | 0.0030 | 0.0084 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.5669 | -39.0436 | 09/22/2026
8116 | TRES PALACIOS STORAGE ONLINE | 1005.5306 | 0.0383 | 2.1275 | 0.5723 | 96.1362 | 1.6738 | 0.0243 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1329.1660 | -111.9352 | 09/22/2026
8102 | JACKSONVILLE - SYSTEM | 1023.5664 | 0.9113 | 0.5877 | 0.5816 | 95.6256 | 2.6568 | 0.1566 | 0.0241 | 0.0185 | 0.0067 | 0.0041 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1342.1995 | -38.4730 | 09/22/2026
8104 | PALATKA LATERAL | 1019.1939 | 1.0476 | 0.6145 | 0.5813 | 95.7851 | 2.3592 | 0.1360 | 0.0213 | 0.0160 | 0.0075 | 0.0038 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.8269 | -37.7302 | 09/22/2026
8105 | PUTNAM LATERAL | 1019.0761 | 1.0496 | 0.6338 | 0.5814 | 95.7562 | 2.3653 | 0.1364 | 0.0214 | 0.0162 | 0.0076 | 0.0039 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.4873 | -35.9328 | 09/22/2026
8108 | PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE | 1024.4720 | 1.2299 | 0.2611 | 0.5838 | 95.6157 | 2.6122 | 0.1944 | 0.0382 | 0.0244 | 0.0101 | 0.0040 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1340.7984 | -34.8697 | 09/22/2026
8045 | ANR ST. LANDRY | 1034.3246 | 0.8983 | 0.2440 | 0.5846 | 95.1064 | 3.4703 | 0.2145 | 0.0296 | 0.0216 | 0.0066 | 0.0028 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1352.8475 | -45.3534 | 09/22/2026
8047 | Gulfstream Osceola | 1017.6313 | 1.0163 | 0.5678 | 0.5789 | 96.1889 | 2.0301 | 0.1258 | 0.0268 | 0.0196 | 0.0088 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1336.7094 | -101.3034 | 09/22/2026
8052 | Payne Creek (Online) | 1018.1563 | 1.0888 | 0.6102 | 0.5812 | 95.8417 | 2.2680 | 0.1319 | 0.0221 | 0.0164 | 0.0065 | 0.0029 | 0.0114 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0000 | 1335.5007 | -32.5978 | 09/22/2026
8053 | NGPL CHECK METER (94453) | 1008.6239 | 0.5617 | 1.1429 | 0.5723 | 96.8558 | 1.3863 | 0.0416 | 0.0044 | 0.0039 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0000 | 1333.2754 | -62.5288 | 09/22/2026
8056 | Teco/Polk Online GC | 1018.4990 | 1.0879 | 0.6136 | 0.5815 | 95.7977 | 2.3047 | 0.1353 | 0.0242 | 0.0163 | 0.0064 | 0.0031 | 0.0109 | 0.0038 | 0.0019 | 0.0000 | 1335.6699 | -33.5990 | 09/22/2026
8058 | CUC-PIERCE - ONLINE | 1018.7007 | 1.0657 | 0.6285 | 0.5814 | 95.7823 | 2.3311 | 0.1332 | 0.0224 | 0.0168 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1336.0164 | -34.1669 | 09/22/2026
8059 | Dominion South | 1073.5857 | 0.1287 | 0.3534 | 0.5983 | 91.6142 | 7.4888 | 0.3741 | 0.0136 | 0.0211 | 0.0026 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 1388.0227 | -74.9429 | 09/22/2026
8060 | FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK | 1016.2911 | 1.1948 | 0.6697 | 0.5825 | 95.7681 | 2.1215 | 0.1702 | 0.0333 | 0.0080 | 0.0217 | 0.0036 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1331.7790 | -36.1817 | 09/22/2026
8090 | BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT | 1019.4177 | 1.0228 | 0.6002 | 0.5809 | 95.8179 | 2.3739 | 0.1358 | 0.0204 | 0.0152 | 0.0056 | 0.0022 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.5940 | -61.5531 | 09/22/2026
8095 | BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT | 1019.2580 | 1.0370 | 0.5796 | 0.5808 | 95.8664 | 2.3258 | 0.1383 | 0.0215 | 0.0157 | 0.0061 | 0.0030 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.4883 | -59.0331 | 09/22/2026
8096 | TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L | 1014.4648 | 1.5335 | 0.2616 | 0.5824 | 96.2432 | 1.6702 | 0.1900 | 0.0482 | 0.0261 | 0.0128 | 0.0040 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1329.3662 | -33.4841 | 09/22/2026
8041 | SHADY HILLS - ONLINE | 1019.1599 | 1.0350 | 0.5998 | 0.5809 | 95.8554 | 2.3157 | 0.1366 | 0.0232 | 0.0163 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.2034 | -38.2700 | 09/22/2026
8042 | VANDOLAH - ONLINE | 1019.4775 | 1.0596 | 0.5533 | 0.5810 | 95.8600 | 2.3395 | 0.1300 | 0.0223 | 0.0165 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.5015 | -36.9846 | 09/22/2026
8039 | Mobile Bay Chrom | 1017.8007 | 1.1588 | 0.6563 | 0.5826 | 95.6145 | 2.3807 | 0.1311 | 0.0233 | 0.0158 | 0.0064 | 0.0031 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0000 | 1333.4367 | -35.1704 | 09/22/2026
8036 | ALA. ELECTRIC (0094450) | 1019.8418 | 1.0809 | 0.5767 | 0.5818 | 95.6933 | 2.4581 | 0.1389 | 0.0223 | 0.0167 | 0.0067 | 0.0029 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0000 | 1337.0245 | -55.4652 | 09/22/2026
8001 | BROOKER MAINLINE - SYSTEM | 1019.9236 | 1.0168 | 0.5930 | 0.5810 | 95.7941 | 2.4118 | 0.1323 | 0.0205 | 0.0161 | 0.0054 | 0.0025 | 0.0075 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1338.0699 | -41.4846 | 09/22/2026
8012 | ACADIA PARTNERS PIPELINE | 1016.6320 | 0.9874 | 0.6508 | 0.5791 | 96.2034 | 1.9551 | 0.1360 | 0.0246 | 0.0186 | 0.0073 | 0.0038 | 0.0129 | 0.0046 | 0.0022 | 0.0000 | 1336.0158 | -29.8437 | 09/22/2026
8015 | FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK | 1015.3362 | 1.1902 | 0.6074 | 0.5810 | 96.0112 | 1.9749 | 0.1476 | 0.0282 | 0.0201 | 0.0072 | 0.0041 | 0.0090 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0000 | 1332.0082 | -37.3759 | 09/22/2026
8017 | HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE | 1018.1263 | 1.0829 | 0.6061 | 0.5811 | 95.8639 | 2.2575 | 0.1308 | 0.0236 | 0.0155 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0000 | 1335.6407 | -35.1368 | 09/22/2026
8020 | FGT TO WINNIE PL (23952) | 1015.6144 | 0.5561 | 1.1156 | 0.5764 | 96.0440 | 2.1848 | 0.0853 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.7698 | -105.1071 | 09/22/2026
8024 | CITRONELLE (96250) | 1016.8081 | 1.1912 | 0.6632 | 0.5826 | 95.6247 | 2.3456 | 0.1220 | 0.0217 | 0.0151 | 0.0064 | 0.0032 | 0.0068 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0000 | 1332.1781 | -43.1650 | 09/22/2026
8026 | EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT) | 1019.4955 | 1.2528 | 0.2739 | 0.5812 | 96.1938 | 1.9986 | 0.1833 | 0.0425 | 0.0287 | 0.0113 | 0.0050 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1337.3321 | -34.6800 | 09/22/2026