TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-20-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | H2 | Helium | Oxygen | Wobbe | CHDP | Gas Day
8501 | NEEDLES STATION 10 | 1012 | 0.757 | 1.174 | 0.578 | 95.929 | 2.030 | 0.090 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1331.341 | N/A | 09/20/2026
8510 | PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC | 1010 | 0.719 | 1.225 | 0.576 | 96.244 | 1.682 | 0.101 | 0.009 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1330.012 | 0.000 | 09/20/2026
8530 | San Juan/Bloomfield 84201 | 1009 | 1.594 | 0.105 | 0.578 | 96.937 | 1.243 | 0.090 | 0.013 | 0.011 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1326.812 | -104.196 | 09/20/2026
8537 | TW-PORTALES P1 | 1017 | 0.005 | 2.316 | 0.581 | 94.620 | 2.786 | 0.190 | 0.020 | 0.035 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1334.229 | -38.452 | 09/20/2026
8549 | WT 2 System Check | 990 | 0.000 | 2.651 | 0.568 | 96.972 | 0.360 | 0.017 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1314.584 | -121.620 | 09/20/2026
8574 | RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2 | 1010 | 0.783 | 1.132 | 0.577 | 96.195 | 1.788 | 0.080 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1330.315 | -63.756 | 09/20/2026
8592 | COMPRESSOR STATION 7/System | 1007 | 0.007 | 2.333 | 0.575 | 95.603 | 1.988 | 0.063 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1328.007 | -109.243 | 09/03/2026
8593 | WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel | 1009 | 0.000 | 2.231 | 0.575 | 95.520 | 2.190 | 0.055 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1330.843 | -108.488 | 09/19/2026