TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 12-14-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1013	    0.629	    0.993	    0.575	   96.489	    1.804	    0.065	    0.008	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.516	N/A	12/13/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.861	    0.981	    0.576	   96.463	    1.574	    0.099	    0.009	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.354	0.000	12/13/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.433	    0.139	    0.580	   96.392	    1.890	    0.110	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.266	 -101.510	12/13/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.006	    2.369	    0.578	   95.226	    2.176	    0.150	    0.018	    0.031	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.046	  -43.361	12/13/2025	
8549	WT 2 System Check	      1001	    0.000	    2.363	    0.571	   96.299	    1.315	    0.023	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.185	 -114.492	12/13/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.725	    1.037	    0.575	   96.589	    1.552	    0.070	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.375	  -59.073	12/13/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1010	    0.002	    2.179	    0.575	   95.524	    2.236	    0.057	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.956	 -108.232	12/13/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	12/12/2025