TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-08-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.962	    0.640	    0.575	   96.851	    1.449	    0.073	    0.010	    0.008	    0.002	    0.001	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.321	N/A	05/08/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1009	    0.620	    1.285	    0.575	   96.487	    1.485	    0.099	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.395	0.000	05/08/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1010	    1.558	    0.104	    0.578	   96.954	    1.194	    0.142	    0.021	    0.018	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.197	 -103.376	05/06/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1020	    0.007	    2.186	    0.581	   94.537	    3.023	    0.181	    0.016	    0.028	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.250	  -44.724	05/08/2026	
8549	WT 2 System Check	      1011	    0.004	    2.250	    0.576	   95.251	    2.453	    0.042	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.434	 -107.445	05/08/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    1.075	    0.553	    0.576	   96.890	    1.358	    0.092	    0.012	    0.011	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.992	  -53.656	05/08/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1018	    0.004	    2.052	    0.579	   94.867	    2.987	    0.086	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.854	 -104.271	05/08/2026