TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-21-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1017	    0.636	    1.173	    0.579	   95.531	    2.568	    0.078	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.492	N/A	05/20/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1016	    0.755	    1.096	    0.580	   95.626	    2.381	    0.120	    0.009	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.663	0.000	05/20/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1020	    1.412	    0.209	    0.583	   95.647	    2.605	    0.093	    0.013	    0.012	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.597	  -70.268	05/20/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1023	    0.032	    2.298	    0.585	   93.836	    3.551	    0.217	    0.017	    0.028	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.314	  -44.853	05/20/2025	
8549	WT 2 System Check	       989	    0.000	    2.552	    0.566	   97.365	    0.083	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1314.975	-32000.00	05/20/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1017	    0.716	    1.185	    0.580	   95.394	    2.600	    0.087	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.612	  -65.625	05/20/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1018	    0.039	    2.286	    0.584	   93.930	    3.578	    0.160	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.081	 -100.462	05/19/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1018	    0.036	    2.152	    0.580	   94.537	    3.185	    0.087	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.119	  -98.109	05/20/2025