TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-08-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1015	    0.654	    1.214	    0.579	   95.650	    2.370	    0.090	    0.008	    0.010	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.678	N/A	09/08/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1016	    0.586	    1.250	    0.578	   95.761	    2.236	    0.139	    0.010	    0.010	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.627	0.000	09/08/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1012	    1.446	    0.172	    0.578	   96.687	    1.601	    0.070	    0.009	    0.008	    0.003	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.578	  -77.622	09/08/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1023	    0.015	    2.490	    0.587	   93.805	    3.217	    0.307	    0.041	    0.057	    0.023	    0.024	    0.010	    0.008	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.189	  -15.419	09/08/2025	
8549	WT 2 System Check	      1003	    0.002	    2.710	    0.576	   95.210	    2.077	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1321.075	 -110.472	09/08/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.624	    1.293	    0.579	   95.671	    2.282	    0.111	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.717	  -68.591	09/08/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1016	    0.005	    2.138	    0.580	   94.613	    3.131	    0.106	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.118	 -103.347	09/08/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.009	    2.133	    0.575	   95.625	    2.192	    0.040	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.272	 -108.571	09/07/2025